## SO-07 Ústredné kúrenie
ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany
Objekt: SO-07 Ústredné kúrenie
Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Lemešany |  |  |  | Dátum: 18. 8. 2017
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 44151.62
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 825.24
1 | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 6 | 1.027 | 6.16
2 | 2837741205 | 10x22 izolácia-trubica | m | 6.12 | 0.684 | 4.19
3 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 363 | 0.856 | 310.73
|  | 205+74+84 |  | 363
|  | Súčet |  | 363
4 | 2837741555 | 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 209.1 | 0.77 | 161.01
5 | 2837741550 | DG 25 x 15 izolácia-trubica | m | 85.68 | 0.428 | 36.67
6 | 2837741568 | DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 75.48 | 0.77 | 58.12
7 | 713482122 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 58 | 1.283 | 74.41
8 | 2837741397 | 20x42 izolácia-trubica | m | 59.16 | 2.738 | 161.98
9 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 17.485 | 0.68449 | 11.97
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 272.67
10 | 722172102 | Potrubie z plastických rúr PP D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním | m | 5 | 4.706 | 23.53
11 | 722172104 | Potrubie z plastických rúr PP D50/4.6 - PN10, polyfúznym zváraním | m | 25 | 7.187 | 179.68
12 | 722263414 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1) | ks | 1 | 5.305 | 5.31
13 | 3882122300 | Vodomer Prema dn 15 | ks | 1 | 13.348 | 13.35
14 | 722263415 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 1 | 5.134 | 5.13
15 | 3882122500 | Vodomer Prema dn 20 | ks | 1 | 17.112 | 17.11
16 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 30 | 0.856 | 25.68
|  | 25+5 |  | 30
|  | Súčet |  | 30
17 | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 5.614 | 0.51337 | 2.88
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 20899.26
18 | 731249126p | Montáž -kotol,tepl. čerpadlo a prísluš. | súb. | 1 | 701.6 | 701.6
19 | 4849110910 | Vitodens 200-W 45kW s Vitotronic 100 | ks | 1 | 1454.537 | 1454.54
20 | 4849110130 | pripájacia sada okruhu s obehovým čerpadlom | ks | 1 | 385.025 | 385.03
21 | 48491062504 | Hydraulická vyhýbka+izolácia | ks | 1 | 136.898 | 136.9
22 | 48491062604 | puzdro pre ponorný snímač teploty hydr | ks | 1 | 8.556 | 8.56
23 | 484910626045 | ponorný snímač teploty hydr | ks | 1 | 25.668 | 25.67
24 | 4849106265045 | Stenová konzola pre hydr. výhybku | ks | 1 | 23.957 | 23.96
25 | 48491062650545 | neutralizačné zariadenie pre kotly 35-60kW | ks | 1 | 106.951 | 106.95
26 | 48491062404 | Neutralizačný granulát 2x1,3kg | ks | 1 | 25.668 | 25.67
27 | 4849106270 | membránová exp.nádoba 80L (biela) | ks | 1 | 41.069 | 41.07
28 | 48491061904 | uzatvárací ventil R3/4 | ks | 1 | 12.834 | 12.83
29 | 48491062004 | rozdeľovač 2-násobný DN32 | ks | 2 | 169.411 | 338.82
30 | 48491063204 | Upevnenie na stenu pre rozdelovač DN32 | ks | 2 | 14.545 | 29.09
31 | 4849106330p | Rýchlomont.sada M32, DN32, Alha2 60 | ks | 2 | 304.597 | 609.19
32 | 48491063404 | Rozširovacia sada zmiešavača NTC 10K | ks | 2 | 75.294 | 150.59
33 | 4849106360p | Montážna sada pre doplnk.sadu 2011 | ks | 2 | 22.246 | 44.49
34 | 4849106330p2 | Rýchlomont.sada M31, DN20 Alha2 60 | ks | 1 | 179.678 | 179.68
35 | 4849106330p22 | Rýchlomont.sada M31, DN32 Alha2 60 | ks | 1 | 247.271 | 247.27
36 | 4849106290p | Redukcia DN25-DN32 | ks | 2 | 17.112 | 34.22
37 | 48491062920p | Redukcia DN20-DN25 | ks | 1 | 22.246 | 22.25
38 | 48491062920p2 | Skrutkovanie dn 32 | ks | 4 | 5.989 | 23.96
39 | 4849104930ň | Ohrievač vody Vitocell 100-V, typ CVA 750L | ks | 1 | 1060.956 | 1060.96
40 | 4849104950p | ponorný snímač teploty NTC 10 kOhm | ks | 1 | 26.524 | 26.52
41 | 4849104970 | expanzná nádoba 25L TUV | ks | 1 | 66.738 | 66.74
42 | 48491049802 | prípoj.sada pre zásobník pre napojenie exp.nádoby s uzav | ks | 1 | 15.401 | 15.4
43 | 4849104990p | príchytka na stenu pre N 25 | ks | 1 | 4.706 | 4.71
44 | 48441400296 | Akumulačný zásobník UK Vitocell 100-E, typ SVP 400L | ks | 1 | 444.917 | 444.92
45 | 48441400315 | ponorný snímač teploty l=5800, NTC 10kOhm | ks | 1 | 27.38 | 27.38
46 | 4844140033 | 3-cestný zmiešavač DN40 | ks | 1 | 109.518 | 109.52
47 | 48441400331 | rozširovacia sada zmiešavača NTC 10K | ks | 1 | 72.727 | 72.73
48 | 48441400394 | Úpravňa vody Aquahome 20-N | ks | 1 | 417.538 | 417.54
49 | 4844140041pp | Soľ pre obnovu 25kg | ks | 2 | 13.69 | 27.38
50 | 63141500105 | filter pitnej vody I25-50 s náhradnou vložkou | m2 | 1 | 12.834 | 12.83
51 | 1422609500 | plniace zariadenie BA 6628 na plnenie vykurovacích systémov | m | 1 | 140.32 | 140.32
52 | 731249126p.1 | Montáž teplov. čerpadla a prísl. | súb. | 2 | 616.039 | 1232.08
53 | 4849111170p | Tepelné čerpadlo vzduch-voda Vitocal 200-S AWB 201.C16 | ks | 2 | 4159.868 | 8319.74
54 | 4849110130m | elektrický výhrevný pás pre vaňu konden | ks | 2 | 43.636 | 87.27
55 | 48491102104 | sada konzol pre montáž na podlahu | ks | 2 | 64.171 | 128.34
56 | 48491102104128 | inštalačná sada 16/10 (izolované chladiace potrubie 12,5m | ks | 4 | 295.185 | 1180.74
57 | 484911021204128 | 3-cestný prepínací ventil | ks | 2 | 94.117 | 188.23
58 | 484911204128 | ponorný snímač teploty l=5800, NTC 10kOhm | ks | 2 | 29.946 | 59.89
59 | 4849112041285 | ponorný snímač teploty l=5800, NTC č.210kOhm | ks | 2 | 29.946 | 59.89
60 | 48491132041285 | komunikačný modul LON pre reguláciu Vitotronic | ks | 1 | 64.171 | 64.17
61 | 4849113204p1285 | regulácia Vitotronic 200-H typ HK3B | ks | 1 | 397.859 | 397.86
62 | 484913204p1285 | komunikačný modul LON | ks | 1 | 62.46 | 62.46
63 | 484913204p12852 | komunikačný vedenie LON | ks | 2 | 15.401 | 30.8
64 | 48491324p12852 | koncový odpor (2ks | ks | 1 | 3.422 | 3.42
65 | 4849124p12852 | výmenník tepla Vitotrans 100, obj.č.3003490 | ks | 1 | 534.756 | 534.76
66 | 4849124p852 | obehové čerpadlo UPS 32-80B s káblom | ks | 1 | 342.232 | 342.23
67 | 731360101pp | Montáž odvodu spalín | súb. | 1 | 68.449 | 68.45
68 | 48481011404 | AZ-prechod strechou (škridlicovo červená | ks | 1 | 53.048 | 53.05
69 | 4848101150pp | Univerzálna strešná taška (škridlicovo červ | ks | 1 | 15.401 | 15.4
70 | 4848101160pp | AZ-revízny kus, priamy | ks | 2 | 18.823 | 37.65
71 | 4848101170pp | AZ-posuvné hrdlo | ks | 1 | 8.556 | 8.56
72 | 4848101180pp | Univerzálna krycia lišta | ks | 1 | 13.091 | 13.09
73 | 48481011904 | AZ rúra, L=1900mm | ks | 5 | 27.38 | 136.9
74 | 484810119042 | AZ rúra, L=500mm | ks | 1 | 13.348 | 13.35
75 | 4848101200pp | AZ koleno 45st. (2 ks) | ks | 1 | 22.571 | 22.57
76 | 4848101210pp | Upevňovací strmeň | ks | 4 | 3.508 | 14.03
77 | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % | 371.682 | 2.139 | 795.04
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 2165.61
78 | 733111103 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 | m | 5 | 3.594 | 17.97
79 | 733111104 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 | m | 80 | 4.192 | 335.36
80 | 733111105 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 190 | 5.322 | 1011.18
81 | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 70 | 6.742 | 471.94
82 | 733111107 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 | m | 30 | 7.358 | 220.74
83 | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 295 | 0.257 | 75.82
84 | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 43.301 | 0.75294 | 32.6
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 941.55
85 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 4 | 1.54 | 6.16
86 | 5511871140 | Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2" | ks | 4 | 1.882 | 7.53
87 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 2 | 1.54 | 3.08
|  | 1+1 |  | 2
|  | Súčet |  | 2
88 | 1373311 | Ventil do spiatočky RL-1 DN15, priamy,AG 3/4",s možn. uzavretia,prípojka na vykurovacie teleso s kužeľ.tesn.,pripoj.na rúru G3/4"s kužeľ. tes. | ks | 1 | 4.278 | 4.28
89 | 1552321 | Ventil GP DN15, priamy, regulačný, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľ. tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | ks | 1 | 5.989 | 5.99
90 | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 4 | 1.711 | 6.84
91 | 5511871150 | Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/4" | ks | 4 | 4.278 | 17.11
92 | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 1 | 1.711 | 1.71
93 | 4849210145 | Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, | ks | 1 | 7.7 | 7.7
94 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 1 | 1.882 | 1.88
95 | 55118711505 | Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1", | ks | 1 | 5.134 | 5.13
96 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 1 | 1.882 | 1.88
97 | 5511130300 | Poistný ventil, 1” | ks | 1 | 11.979 | 11.98
98 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 16 | 1.882 | 30.11
99 | 4849227770 | Uzatvárací ventil pre rozdeľovače 1", | ks | 8 | 5.647 | 45.18
100 | 4849227780 | Regulačný ventil pre rozdeľovače , 1", | ks | 8 | 6.845 | 54.76
101 | 734212114 | Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 20 | ks | 7 | 5.134 | 35.94
102 | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 4 | 1.283 | 5.13
103 | 1926011 | HERZ Termostatická hlavica HERZ-DESIGN na termostatické ventily , 6 - 28 °C | ks | 4 | 8.556 | 34.22
104 | 7342291424 | Montáž ventilu | ks | 4 | 2.995 | 11.98
105 | 1346601 | Herz Pripájací diel HERZ-3000, priamy, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára. obj.č.134660 | ks | 4 | 6.845 | 27.38
106 | 734240000 | Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2 | ks | 1 | 1.112 | 1.11
107 | 5511871640 | Vodorovná spätná klapka , 1/2", | ks | 1 | 3.422 | 3.42
108 | 734240010 | Montáž spätnej klapky závitovej G 1 | ks | 4 | 2.139 | 8.56
109 | 5511871660 | Vodorovná spätná klapka 1" | ks | 4 | 5.134 | 20.54
110 | 734240020 | Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 | ks | 3 | 2.567 | 7.7
111 | 5511871680 | Vodorovná spätná klapka, 6/4", | ks | 3 | 12.834 | 38.5
112 | 734291360 | Montáž filtra závitového G 1 1/2 | ks | 1 | 3.251 | 3.25
113 | 5511871610 | Filter závitový, 6/4", mosadz OT 58 IVAR | ks | 1 | 11.979 | 11.98
114 | 734315365 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 15 skrutkovaním | ks | 2 | 2.481 | 4.96
115 | 1076004 | Guľový kohút DN 15 G 1/2" | ks | 2 | 3.422 | 6.84
116 | 734315370 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 20 skrutkovaním | ks | 2 | 3.251 | 6.5
117 | 1076006 | Guľový kohút DN 20 G 3/4" | ks | 2 | 4.278 | 8.56
118 | 734315375 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 25 skrutkovaním | ks | 5 | 3.422 | 17.11
119 | 1076008 | Guľový kohút DN 25 G 1" | ks | 5 | 5.989 | 29.95
120 | 734315380 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 32 skrutkovaním | ks | 8 | 4.278 | 34.22
121 | 1076010 | Guľový kohút DN 32 G 1 1/4" | ks | 8 | 13.69 | 109.52
122 | 734315385 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 40 skrutkovaním | ks | 8 | 5.39 | 43.12
123 | 2921 | guľový kohut dn 40 | ks | 8 | 12.406 | 99.25
124 | 734411142 | Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 100 mm | ks | 5 | 10.267 | 51.34
125 | 734421130 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 | ks | 3 | 25.882 | 77.65
126 | 734424912 | Kohútik k tlakomerom | ks | 3 | 8.548 | 25.64
127 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 17.127 | 0.34224 | 5.86
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 19047.29
128 | 735154143 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 1 | 4.278 | 4.28
129 | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového | ks | 5 | 3.85 | 19.25
|  | 4+1 |  | 5
|  | Súčet |  | 5
130 | 735154252 | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 4 | 4.278 | 17.11
131 | 4845405200 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VK 900x1000 s pripoj. vpravo/vľavo,s troma panelmi a troma konvekt. | ks | 4 | 132.62 | 530.48
132 | 4848906370p | Zátka,odvzdušnenie | sada | 5 | 2.567 | 12.84
133 | 2862311830 | zaslepovacia zátka | ks | 10 | 2.567 | 25.67
134 | 48489008204 | Sada konzol | sada | 5 | 4.278 | 21.39
135 | 735311102pp | Montáž-Podlahové kúrenie so systémovou doskou potr. S 16/2mm rozt. 100mm | m2 | 900 | 3.85 | 3465
136 | 3C16022 | Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.Al 0,25 mm, v kotúči | ks | 6000 | 0.77 | 4620
137 | PVK00011417 | Chránička červenej farby pre rúrku DN 16 | ks | 6000 | 0.342 | 2052
138 | 484922784058 | Systémová doska , hr. 30 mm | ks | 900 | 5.561 | 5004.9
139 | 2861188628 | Priamy skrutkový spoj 1/2" x 16 | ks | 166 | 1.711 | 284.03
140 | 28622958005 | Vodiaci oblúk 90°, 16 | ks | 166 | 0.684 | 113.54
141 | 2832910100 | krycia fólia PE, | m2 | 990 | 0.513 | 507.87
142 | 2832211100 | Obvodový dilatačný pás | m | 990 | 0.513 | 507.87
143 | 28322111004 | Stredový dilatačný pás | m | 15 | 1.283 | 19.25
144 | 735311670 | Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 6 cestný | ks | 3 | 8.556 | 25.67
145 | 1853106 | Rozdeľovač, 6-okruh. DN25, s termostat. a uzatvár. zvrškami, prípojky okruhov G 3/4", | ks | 3 | 102.673 | 308.02
146 | 735311740 | Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 12 cestný | ks | 5 | 6.845 | 34.23
147 | 1853112 | Rozdeľovač, 12-okruh. DN25, s termostat. a uzatvár. zvrškami, prípojky okruhov G 3/4" | ks | 5 | 136.898 | 684.49
148 | 735311820 | Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 11 okruhov | ks | 3 | 8.556 | 25.67
149 | 1856910 | Skriňa rozdeľovača, š.600mm, hĺ.80-110mm, do steny montáž, z oceľového plechu, biela | ks | 3 | 53.048 | 159.14
150 | 735311830 | Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 12 okruhov | ks | 5 | 8.556 | 42.78
151 | 1856930 | Skriňa rozdeľovača, š.1200mm, hĺ.80-110mm, do steny montáž, z oceľového plechu, biela | ks | 5 | 55.615 | 278.08
152 | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 301.468 | 0.94117 | 283.73
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 639.36
| 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 541.56
153 | 230050002 | Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50 | kg | 80 | 0.471 | 37.68
154 | 4848520500 | Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1/2" | ks | 4 | 0.856 | 3.42
155 | 4848521500 | Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1" | ks | 90 | 0.214 | 19.26
156 | 4848522000 | Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 5/4" | ks | 30 | 0.214 | 6.42
157 | 4848522500 | Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 6/4" | ks | 10 | 0.342 | 3.42
158 | 2867182075 | Tyč závitová M8x1000mm pozink | ks | 130 | 0.556 | 72.28
159 | 2867182048 | Kotva HKD M8x100mm | ks | 130 | 0.086 | 11.18
160 | 230050031 | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov | kg | 121 | 1.54 | 186.34
161 | 5531000000 | Oceľové konštrukcie | kg | 121 | 1.455 | 176.06
162 | MV | Murárske výpomoci | % | 7.358 | 0.94117 | 6.93
163 | PM | Podružný materiál | % | 4.121 | 2.8235 | 11.64
164 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 7.358 | 0.94117 | 6.93
| 25-M | Povrchová úprava strojů a zařízení |  |  |  | 97.8
165 | 250010101 | Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenité. | m2 | 42.735 | 0.684 | 29.23
|  | 5/0,117 |  | 42.735
|  | Súčet |  | 42.735
166 | 250010201 | Ostatné nátery jednozložkové, technolog. zariad. nečlenité. | m2 | 26.667 | 0.984 | 26.24
167 | 2464201600 | Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005 | kg | 3 | 1.882 | 5.65
168 | 2462167400 | Email syntetický vonkajší Industrol modrý S 2013 | kg | 2 | 5.989 | 11.98
169 | 2462151100 | Farba syntetická základná šedá S 2000 | kg | 5 | 4.278 | 21.39
170 | MV | Murárske výpomoci | % | 1.111 | 0.94117 | 1.05
171 | PM | Podružný materiál | % | 0.427 | 2.8235 | 1.21
172 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1.111 | 0.94117 | 1.05
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 677.66
173 | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie -vykurovacia skúška | hod | 72 | 9.412 | 677.66
|  | Celkom |  |  |  | 45468.64